## Лист1
Журнал контроля качества воды централизованной системы хоз-питьевого водоснабжения г.Заречный январь 2020 год
Примечание: Лабораторные исследования качества питьевой воды (органолептические показатели*, микробиологические показатели **,обобщенные показатели ***, радиологические показатели ****,неорганические соединения *****) централизованной системы хоз-питьевого водоснабжения г.Заречный осуществляются на базе аккредитованной, в установленном законодательством РФ порядке лаборатории ФГУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России, аттестат аккредитации № RA.RU.513319 (договор без № от 01.01.2020 г.)
№ п/п | Дата отбора | Количество отобранных проб (факт.) | Количество проб план (в соответствии с Рабочей программой на 2020-2024 г.г.) | Наименование точки отбора | Контролируемые показатели (в соответствии с Рабочей программой на 2020-2024 г.г.) | Заключение о соотв. (несоотв.) качества питьевой воды в отобранной пробе требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | № протокола лабораторных испытаний
Распределительная сеть г.Заречный.
1 | 13.01.2020 г. | 1 | 1 | в/р колонка, г.Заречный, ул.Южная,8 | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 130120-34 от 13.01.2020 г. 130120-27 от 14.01.2020 г.
2 | 13.01.2020 г. | 1 | 1 | в/р колонка, г.Заречный, ул.Мира,12. | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 130120-35 от 13.01.2020 г. 130120-28 от 14.01.2020 г.
3 | 13.01.2020 г. | 1 | 1 | ЗМУП "База снабжения", г.Заречный, ул.Октябрьская, 11, мясной цех | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 130120-33 от 13.01.2020 г. 130120-26 от 14.01.2020 г.
4 | 13.01.2020 г. | 1 | 1 | ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России, г.Заречный, ул.Островского,1, скорая неотложная медицинская помощь, комната приема пищи | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 130120-36 от 13.01.2020 г. 130120-29 от 14.01.2020 г.
5 | 13.01.2020 г. | 1 | 1 | Отдел ЗАГС, г.Заречный, ул.Кл.Цеткин,23, санузел | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 130120-37 от 13.01.2020 г. 130120-30 от 14.01.2020 г.
6 | 13.01.2020 г. | 1 | 1 | Ур ТК НИЯУ МИФИ, г.Заречный, ул.Ленина,27, санузел | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 130120-38 от 13.01.2020 г. 130120-31 от 14.01.2020 г.
7 | 13.01.2020 г. | 1 | 1 | МБОУ ДО ГО Заречный "Центр детского творчества", г.Заречный, ул.Островского,4, тепловой.узел | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 130120-39 от 13.01.2020 г. 130120-32 от 14.01.2020 г.
8 | 15.01.2020 г. | 1 | 1 | МКОУ ГО Заречный "Средняя общеобразовательная школа № 4", г.Заречный, ул.Лермонтова,23, коридор | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 150120-52 от 15.01.2020 г. 150120-50 от 16.01.2020 г.
9 | 15.01.2020 г. | 1 | 1 | МКОУ ГО Заречный "Средняя общеобразовательная школа № 4", г.Заречный, ул.Свердлова,15, коридор | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 150120-53 от 15.01.2020 г. 150120-51 от 17.01.2020 г.
10 | 15.01.2020 г. | 1 | 1 | МК ДОУ ГО Заречный "Детство", структурное подразделение: детский сад "Светлячок", г.Заречный, ул.Бажова,13, пищеблок, раковина для рук | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 150120-63 от 15.01.2020 г. 150120-60 от 16.01.2020 г.
11 | 15.01.2020 г. | 1 | 1 | МК ДОУ ГО Заречный "Детство", структурное подразделение: детский сад присмотра и оздоровления "Рябинка", г.Заречный, ул.Бажова,22, пищеблок (вареный цех) | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 150120-64 от 15.01.2020 г. 150120-61 от 16.01.2020 г.
12 | 15.01.2020 г. | 1 | 1 | МК ДОУ ГО Заречный "Детство", структурное подразделение: детский сад "Светлячок", г.Заречный, ул.Бажова,28, пищеблок, раковина для рук | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 150120-65 от 15.01.2020 г. 150120-62 от 16.01.2020 г.
13 | 16.01.2020 г. | 1 | 1 | МАОУ ГО Заречный "Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов", г.Заречный, ул.Ленина, 22, коридор | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 160120-86 от 16.01.2020 г. 160120-85 от 17.01.2020 г.
14 | 16.01.2020 г. | 1 | 1 | МК ДОУ ГО Заречный "Детство", структурное подразделение: детский сад комбинированного вида "Ласточка", г.Заречный, ул.Курчатова,29а, пищеблок, раковина для рук | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 160120-92 от 16.01.2020 г. 160120-90 от 17.01.2020 г.
15 | 16.01.2020 г. | 1 | 1 | МК ДОУ ГО Заречный "Детство", структурное подразделение: детский сад комбинированного вида "Дюймовочка", г.Заречный, ул.Алещенкова,25а, пищеблок, раковина для рук | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-02 | 160120-93 от 16.01.2020 г. 160120-91 от 17.01.2020 г.
16 | 21.01.2020 г. | 1 | 1 | МБ ДОУ ГО Заречный "Маленькая страна", г.Заречный, ул.Ленинградская, 27а, пищеблок, овощной цех № 1 | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 210120-151 от 22.01.2020 г. 210120-148 от 23.01.2020 г.
17 | 21.01.2020 г. | 1 | 1 | МАОУ ГО Заречный "Средняя общеобразовательная школа № 1", г.Заречный, ул.Ленинградская,6а, коридор | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 210120-143 от 22.01.2020 г. 210120-142 от 23.01.2020 г.
18 | 21.01.2020 г. | 1 | 1 | МК ДОУ ГО Заречный "Детство", структурное подразделение: детский сад комбинированного вида "Радуга", г.Заречный, ул.Ленинградская,4а, пищеблок,раковина для рук | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 210120-150 от 22.01.2020 г. 210120-147 от 23.01.2020 г.
19 | 21.01.2020 г. | 1 | 1 | МК ДОУ ГО Заречный "Детство", структурное подразделение: детский сад комбинированного вида "Золотая рыбка", г.Заречный, ул.Ленина,30а, пищеблок, раковина для рук (сырой цех) | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 210120-149 от 22.01.2020 г. 210120-146 от 23.01.2020 г.
20 | 23.01.2020 г. | 1 | 1 | МАОУ ГО Заречный "Средняя общеобразовательная школа № 3", г.Заречный, ул.Алещенкова,6, коридор | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 230120-303 от 24.01.2020 г. 230120-301 от 24.01.2020 г.
21 | 23.01.2020 г. | 1 | 1 | МК ДОУ ГО Заречный "Детство", структурное подразделение: детский сад комбинированного вида "Сказка", г.Заречный, ул.Алещенкова,15а, пищеблок (раковина для рук) | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 230120-312 от 24.01.2020 г. 230120-310 от 24.01.2020 г.
22 | 23.01.2020 г. | 1 | 1 | МКОУ ГО Заречный "Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов", г.Заречный, ул.Алещенкова,19, коридор | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям (ОКБ -10 в 100 мл, при нормативе отсутствие в 100 мл). Повторный отбор 24.01.2020 г. | 230120-304 от 24.01.2020 г. 230120-302 от 27.01.2020 г.
23 | 23.01.2020 г. | 1 | 1 | МК ДОУ ГО Заречный "Детство", структурное подразделение: детский сад комбинированного вида "Звездочка" , г.Заречный, ул.Таховская,7а, пищеблок (раковина для рук) | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 230120-311 от 24.01.2020 г. 230120-309 от 24.01.2020 г.
24 | 24.01.2020 г. |  |  | МКОУ ГО Заречный "Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов", г.Заречный, ул.Алещенкова,19, перед пищеблоком | Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 240120-326 от 27.01.2020 г. (отбор и исследование пробы осуществлены в рамках производственного контроля МКОУ ГО Заречный "СОШ № 7" )
ИТОГО |  | 23 | 23
Перед подачей в распределительную сеть.
1 | 09.01.2020 г. | 1 | 1 | ВНС- 4, 4НПВ-2 | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 090120-1 от 10.01.2020 г. 090120-2 от 09.01.2020 г.
2 | 13.01.2020 г. | 1 | 1 | ВНС- 4, 4НПВ-2 | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 130120-14 от 13.01.2020 г. 130120-13 от 14.01.2020 г.
3 | 15.01.2020 г. | 1 | 1 | ВНС- 4, 4НПВ-2 | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 150120-48 от 15.01.2020 г. 150120-47 от 16.01.2020 г.
4 | 17.01.2020 г. | 1 | 1 | ВНС- 4, 4НПВ-2 | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 170120-119 от 21.01.2020 г. 170120-118 от 20.01.2020 г.
5 | 20.01.2020 г. | 1 | 1 | ВНС- 4, 4НПВ-2 | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 200120-127 от 21.01.2020 г. 200120-126 от 22.01.2020 г.
6 | 22.01.2020 г. | 1 | 1 | ВНС- 4, 4НПВ-2 | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 220120-219 от 24.01.2020 г. 220120-218 от 24.01.2020 г.
7 | 24.01.2020 г. | 1 | 1 | ВНС- 4, 4НПВ-2 | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 240120-324 от 24.01.2020 г. 240120-323 от 27.01.2020 г.
8 | 27.01.2020 г. | 1 | 1 | ВНС- 4, 4НПВ-2 | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 270120-338 от 27.01.2020 г. 270120-337 от 28.01.2020 г.
9 | 29.01.2020 г. | 1 | 1 | ВНС- 4, 4НПВ-2 | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 290120-459 от 29.01.2020 г. 290120-460 от 29.01.2020 г.
10 | 31.01.2020 г. | 1 | 1 | ВНС- 4, 4НПВ-2 | Органолептические показатели*. Микробиологические показатели**. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 | 310120-581 от 03.02.2020 г. 310120-580 от 03.02.2020 г.
ИТОГО |  | 10 | 10
|  | Примечание: | * - Органолептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность.
** - Микробиологические показатели: общие колиформные бактерии (ОКБ),общее микробное число (ОМЧ) ,термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ).
Ответственные за ведение журнала: Начальник УВНС и УТС - Швецов В.И., тел.: 3-41-45